## ModFeuille
Fiche n° :
CoeffA =
Rubidium : |  |  |  | CoeffB =
Tps Porte en s =
| Mesures |  |  | Nb mesures accrédité =
Temps mesure accrédité =
HEURE | Fréq. Mesurée (Hz) | Fréq. Réelle (Hz) | F(i) - F(i+1) | Coeff. Nb mesures = | 0
|  |  |  | Coeff. Temps mesure = | 0
|  | 0 |  | Incert. Glob. (NON Stab) = | 0
|  | 0 | 0 | Module =
Fréq. Moy. Réel. (Hz) =
Variance =
| Ecart type = | 0
| Incert. écart type = | 0
Valeur fréq. réf.(Hz) =
| Valeur fréq. Corrigée (Hz) = | 0
Incert. de résolution (Hz) =
Incert. sup. =
| Incert. accréditée = | 0
| Incert. Globale (Hz) = | 0

## Récap.
Fiche n° : | F6_03994 |  | Le 31/03/2026
Temps (s) | Fréq. Moyenne (Hz) | Ecart type | Incertitude | Incert. accréditée | Incert. globale (Hz) | Valeurs Maxi. | Valeurs Mini.
[6 empty] | 0 | 0
0.01 | 9999999.0019 | #NAME? | #NAME? | 1.4e-09 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
0.02 | 9999999.0024 | #NAME? | #NAME? | 1.6e-09 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
0.05 | 9999999.0025 | #NAME? | #NAME? | 8.3e-10 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
0.1 | 9999999.0033 | #NAME? | #NAME? | 6.5e-10 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
0.2 | 9999999.0022 | #NAME? | #NAME? | 3.8e-10 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
0.5 | 9999999.0024 | #NAME? | #NAME? | 1.5e-10 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1 | 9999999.0011 | #NAME? | #NAME? | 8.4e-11 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | 9999998.9984 | #NAME? | #NAME? | 4e-11 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
5 | 9999998.995 | #NAME? | #NAME? | 3e-11 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
10 | 9999998.9862 | #NAME? | #NAME? | 2e-11 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[6 empty] | #NAME? | #NAME?
0.01 | 9999999.9998 | 1.9217e-10 | 7.0172e-11 | 3e-10 | 3.081e-10 | 5.0027e-10 | 1e-12 | *
100 | 9999999.9999 | 2.6549e-12 | 9.6943e-13 | 8e-12 | 8.0585e-12 | 1.0713e-11 | 1e-12 | *

## 10
Fiche n° : | F6_03994 | Le 31/03/2026
Stabilité |  | Fréquencemètre utilisé : Stanford SR620 |  | CoeffA = | 2e-11
Rubidium : | GPS + Microsys TL1014F | Temps de comptage = | 10s | CoeffB = | 0
|  | Coeff. multiplicateur d'écart = | 4 | Tps Porte en s = | 10
30 | Mesures | Fréquence nominale : | 10000000 | Nb mesures accrédité = | 100
|  |  |  | Temps mesure accrédité = | 100
HEURE | Fréq. Mesurée (Hz) | Fréq. Réelle (Hz) | F(i) - F(i+1) | Coeff. Nb mesures = | 0.54772
|  |  |  | Coeff. Temps mesure = | 10
6:30 | 9989915.6841 | 9999998.9916 |  | Incert. Glob. (NON Stab) = | #NAME?
6:31 | 9989911.8674 | 9999998.9912 | 0.00038167
6:31 | 9989908.5684 | 9999998.9909 | 0.0003299
6:31 | 9989903.0535 | 9999998.9903 | 0.00055149
6:31 | 9989902.4271 | 9999998.9902 | 6.2644e-05
6:31 | 9989890.247 | 9999998.989 | 0.001218
6:31 | 9989888.3854 | 9999998.9888 | 0.00018616
6:32 | 9989885.1819 | 9999998.9885 | 0.00032035
6:32 | 9989877.9402 | 9999998.9878 | 0.00072417
6:32 | 9989879.588 | 9999998.988 | -0.00016478
6:32 | 9989871.5784 | 9999998.9872 | 0.00080095
6:32 | 9989867.5878 | 9999998.9868 | 0.00039906
6:32 | 9989861.4444 | 9999998.9861 | 0.00061435
6:33 | 9989862.5001 | 9999998.9863 | -0.00010557
6:33 | 9989859.0949 | 9999998.9859 | 0.00034052
6:33 | 9989861.1381 | 9999998.9861 | -0.00020431
6:33 | 9989852.2229 | 9999998.9852 | 0.00089152
6:33 | 9989853.2393 | 9999998.9853 | -0.00010164
6:33 | 9989851.7619 | 9999998.9852 | 0.00014774
6:34 | 9989851.5687 | 9999998.9852 | 1.9317e-05
6:34 | 9989847.2748 | 9999998.9847 | 0.00042939
6:34 | 9989837.3996 | 9999998.9837 | 0.00098752
6:34 | 9989836.9367 | 9999998.9837 | 4.629e-05
6:34 | 9989837.7157 | 9999998.9838 | -7.79e-05
6:34 | 9989827.8617 | 9999998.9828 | 0.0009854
6:35 | 9989830.2778 | 9999998.983 | -0.00024161
6:35 | 9989827.4994 | 9999998.9827 | 0.00027784
6:35 | 9989818.9639 | 9999998.9819 | 0.00085355
6:35 | 9989818.8754 | 9999998.9819 | 8.8438e-06
6:35 | 9989812.5204 | 9999998.9813 | 0.00063551
| Fréq. Moy. Réel. (Hz) = | 9999998.9862
| Variance = | #NAME?
| Ecart type = | #NAME?
| Incert. écart type = | #NAME?
| Valeur fréq. réf.(Hz) = | 10000000
| Valeur fréq. Corrigée (Hz) = | #NAME?
| Incert. de résolution (Hz) = | 0
| Incert. sup. = | 0
| Incert. accréditée = | 2e-11
| Incert. Globale (Hz) = | #NAME?

## 9
Fiche n° : | F6_03994 | Le 31/03/2026
Stabilité |  | Fréquencemètre utilisé : Stanford SR620 |  | CoeffA = | 3e-11
Rubidium : | GPS + Microsys TL1014F | Temps de comptage = | 5s | CoeffB = | 0
|  | Coeff. multiplicateur d'écart = | 4 | Tps Porte en s = | 5
30 | Mesures | Fréquence nominale : | 10000000 | Nb mesures accrédité = | 100
|  |  |  | Temps mesure accrédité = | 100
HEURE | Fréq. Mesurée (Hz) | Fréq. Réelle (Hz) | F(i) - F(i+1) | Coeff. Nb mesures = | 0.54772
|  |  |  | Coeff. Temps mesure = | 20
6:28 | 9989970.6459 | 9999998.9971 |  | Incert. Glob. (NON Stab) = | #NAME?
6:28 | 9989967.7968 | 9999998.9968 | 0.00028491
6:28 | 9989962.1535 | 9999998.9962 | 0.00056433
6:28 | 9989970.6847 | 9999998.9971 | -0.00085312
6:28 | 9989962.7689 | 9999998.9963 | 0.00079158
6:28 | 9989958.4249 | 9999998.9958 | 0.0004344
6:28 | 9989956.1373 | 9999998.9956 | 0.00022876
6:28 | 9989958.51 | 9999998.9959 | -0.00023727
6:28 | 9989957.0802 | 9999998.9957 | 0.00014299
6:28 | 9989960.8764 | 9999998.9961 | -0.00037963
6:29 | 9989965.7328 | 9999998.9966 | -0.00048564
6:29 | 9989962.7237 | 9999998.9963 | 0.00030091
6:29 | 9989952.1191 | 9999998.9952 | 0.0010605
6:29 | 9989950.2834 | 9999998.995 | 0.00018358
6:29 | 9989943.4427 | 9999998.9943 | 0.00068407
6:29 | 9989952.9506 | 9999998.9953 | -0.00095079
6:29 | 9989948.3698 | 9999998.9948 | 0.00045807
6:29 | 9989941.6912 | 9999998.9942 | 0.00066787
6:29 | 9989941.2261 | 9999998.9941 | 4.6507e-05
6:29 | 9989944.6972 | 9999998.9945 | -0.00034711
6:29 | 9989945.1468 | 9999998.9945 | -4.4959e-05
6:30 | 9989947.7377 | 9999998.9948 | -0.0002591
6:30 | 9989947.7306 | 9999998.9948 | 7.1898e-07
6:30 | 9989941.112 | 9999998.9941 | 0.00066185
6:30 | 9989939.8594 | 9999998.994 | 0.00012527
6:30 | 9989935.2265 | 9999998.9935 | 0.00046328
6:30 | 9989927.2323 | 9999998.9927 | 0.00079942
6:30 | 9989928.361 | 9999998.9928 | -0.00011286
6:30 | 9989925.7074 | 9999998.9926 | 0.00026536
6:30 | 9989926.3971 | 9999998.9926 | -6.897e-05
| Fréq. Moy. Réel. (Hz) = | 9999998.995
| Variance = | #NAME?
| Ecart type = | #NAME?
| Incert. écart type = | #NAME?
| Valeur fréq. réf.(Hz) = | 10000000
| Valeur fréq. Corrigée (Hz) = | #NAME?
| Incert. de résolution (Hz) = | 0
| Incert. sup. = | 0
| Incert. accréditée = | 3e-11
| Incert. Globale (Hz) = | #NAME?

## 8
Fiche n° : | F6_03994 | Le 31/03/2026
Stabilité |  | Fréquencemètre utilisé : Stanford SR620 |  | CoeffA = | 4e-11
Rubidium : | GPS + Microsys TL1014F | Temps de comptage = | 2s | CoeffB = | 0
|  | Coeff. multiplicateur d'écart = | 4 | Tps Porte en s = | 2
30 | Mesures | Fréquence nominale : | 10000000 | Nb mesures accrédité = | 100
|  |  |  | Temps mesure accrédité = | 100
HEURE | Fréq. Mesurée (Hz) | Fréq. Réelle (Hz) | F(i) - F(i+1) | Coeff. Nb mesures = | 0.54772
|  |  |  | Coeff. Temps mesure = | 50
6:27 | 9989993.8406 | 9999998.9994 |  | Incert. Glob. (NON Stab) = | #NAME?
6:27 | 9989996.7106 | 9999998.9997 | -0.00028699
6:27 | 9989998.2572 | 9999998.9998 | -0.00015466
6:27 | 9989991.7166 | 9999998.9992 | 0.00065406
6:27 | 9989997.3945 | 9999998.9997 | -0.0005678
6:27 | 9989998.8678 | 9999998.9999 | -0.00014732
6:27 | 9990000.5615 | 9999999.0001 | -0.00016938
6:27 | 9989995.0641 | 9999998.9995 | 0.00054974
6:27 | 9989992.8025 | 9999998.9993 | 0.00022617
6:27 | 9989992.5695 | 9999998.9993 | 2.3294e-05
6:27 | 9989991.5611 | 9999998.9992 | 0.00010084
6:27 | 9989993.0869 | 9999998.9993 | -0.00015258
6:27 | 9989986.9891 | 9999998.9987 | 0.00060979
6:27 | 9989985.7258 | 9999998.9986 | 0.00012632
6:27 | 9989983.8089 | 9999998.9984 | 0.00019169
6:27 | 9989986.1035 | 9999998.9986 | -0.00022946
6:27 | 9989985.4477 | 9999998.9985 | 6.5582e-05
6:27 | 9989979.0778 | 9999998.9979 | 0.00063699
6:27 | 9989976.9046 | 9999998.9977 | 0.00021731
6:27 | 9989974.5737 | 9999998.9975 | 0.00023309
6:27 | 9989973.4114 | 9999998.9973 | 0.00011624
6:27 | 9989977.6119 | 9999998.9978 | -0.00042006
6:27 | 9989974.0641 | 9999998.9974 | 0.00035478
6:27 | 9989971.4958 | 9999998.9971 | 0.00025684
6:27 | 9989979.0822 | 9999998.9979 | -0.00075864
6:27 | 9989972.5236 | 9999998.9973 | 0.00065586
6:28 | 9989972.6336 | 9999998.9973 | -1.1001e-05
6:28 | 9989972.8276 | 9999998.9973 | -1.9401e-05
6:28 | 9989968.65 | 9999998.9969 | 0.00041776
6:28 | 9989967.9096 | 9999998.9968 | 7.4038e-05
| Fréq. Moy. Réel. (Hz) = | 9999998.9984
| Variance = | #NAME?
| Ecart type = | #NAME?
| Incert. écart type = | #NAME?
| Valeur fréq. réf.(Hz) = | 10000000
| Valeur fréq. Corrigée (Hz) = | #NAME?
| Incert. de résolution (Hz) = | 0
| Incert. sup. = | 0
| Incert. accréditée = | 4e-11
| Incert. Globale (Hz) = | #NAME?

## 7
Fiche n° : | F6_03994 | Le 31/03/2026
Stabilité |  | Fréquencemètre utilisé : Stanford SR620 |  | CoeffA = | 8.4e-11
Rubidium : | GPS + Microsys TL1014F | Temps de comptage = | 1s | CoeffB = | 0
|  | Coeff. multiplicateur d'écart = | 4 | Tps Porte en s = | 1
30 | Mesures | Fréquence nominale : | 10000000 | Nb mesures accrédité = | 100
|  |  |  | Temps mesure accrédité = | 100
HEURE | Fréq. Mesurée (Hz) | Fréq. Réelle (Hz) | F(i) - F(i+1) | Coeff. Nb mesures = | 0.54772
|  |  |  | Coeff. Temps mesure = | 100
6:26 | 9990014.2352 | 9999999.0014 |  | Incert. Glob. (NON Stab) = | #NAME?
6:26 | 9990006.4872 | 9999999.0006 | 0.0007748
6:26 | 9990009.749 | 9999999.001 | -0.00032619
6:26 | 9990003.9805 | 9999999.0004 | 0.00057686
6:26 | 9990009.1105 | 9999999.0009 | -0.000513
6:26 | 9990015.6081 | 9999999.0016 | -0.00064976
6:26 | 9990010.4715 | 9999999.001 | 0.00051365
6:26 | 9990015.7264 | 9999999.0016 | -0.00052549
6:26 | 9990015.3424 | 9999999.0015 | 3.8398e-05
6:26 | 9990007.9465 | 9999999.0008 | 0.00073959
6:26 | 9990017.8508 | 9999999.0018 | -0.00099043
6:26 | 9990019.8057 | 9999999.002 | -0.00019548
6:26 | 9990011.717 | 9999999.0012 | 0.00080887
6:26 | 9990007.6973 | 9999999.0008 | 0.00040196
6:26 | 9990009.4597 | 9999999.0009 | -0.00017624
6:26 | 9990012.4128 | 9999999.0012 | -0.00029531
6:26 | 9990017.3374 | 9999999.0017 | -0.00049246
6:26 | 9990015.1928 | 9999999.0015 | 0.00021447
6:26 | 9990006.9332 | 9999999.0007 | 0.00082596
6:26 | 9990004.9787 | 9999999.0005 | 0.00019545
6:26 | 9990012.1203 | 9999999.0012 | -0.00071417
6:26 | 9990015.8951 | 9999999.0016 | -0.00037747
6:26 | 9990015.1741 | 9999999.0015 | 7.2092e-05
6:26 | 9990011.863 | 9999999.0012 | 0.00033111
6:26 | 9990008.8332 | 9999999.0009 | 0.00030299
6:26 | 9990002.9117 | 9999999.0003 | 0.00059215
6:26 | 9990008.5692 | 9999999.0009 | -0.00056575
6:27 | 9990009.1108 | 9999999.0009 | -5.416e-05
6:27 | 9990001.5646 | 9999999.0002 | 0.00075462
6:27 | 9990003.1513 | 9999999.0003 | -0.00015867
| Fréq. Moy. Réel. (Hz) = | 9999999.0011
| Variance = | #NAME?
| Ecart type = | #NAME?
| Incert. écart type = | #NAME?
| Valeur fréq. réf.(Hz) = | 10000000
| Valeur fréq. Corrigée (Hz) = | #NAME?
| Incert. de résolution (Hz) = | 0
| Incert. sup. = | 0
| Incert. accréditée = | 8.4e-11
| Incert. Globale (Hz) = | #NAME?

## 6
Fiche n° : | F6_03994 | Le 31/03/2026
Stabilité |  | Fréquencemètre utilisé : Stanford SR620 |  | CoeffA = | 1.5e-10
Rubidium : | GPS + Microsys TL1014F | Temps de comptage = | 500ms | CoeffB = | 0
|  | Coeff. multiplicateur d'écart = | 4 | Tps Porte en s = | 0.5
30 | Mesures | Fréquence nominale : | 10000000 | Nb mesures accrédité = | 100
|  |  |  | Temps mesure accrédité = | 100
HEURE | Fréq. Mesurée (Hz) | Fréq. Réelle (Hz) | F(i) - F(i+1) | Coeff. Nb mesures = | 0.54772
|  |  |  | Coeff. Temps mesure = | 200
6:26 | 9990023.3311 | 9999999.0023 |  | Incert. Glob. (NON Stab) = | #NAME?
6:26 | 9990029.2143 | 9999999.0029 | -0.00058832
6:26 | 9990028.4495 | 9999999.0028 | 7.648e-05
6:26 | 9990019.903 | 9999999.002 | 0.00085465
6:26 | 9990040.095 | 9999999.004 | -0.0020192
6:26 | 9990029.3771 | 9999999.0029 | 0.0010718
6:26 | 9990025.8249 | 9999999.0026 | 0.00035522
6:26 | 9990025.4786 | 9999999.0025 | 3.463e-05
6:26 | 9990037.3573 | 9999999.0037 | -0.0011879
6:26 | 9990026.7377 | 9999999.0027 | 0.001062
6:26 | 9990018.7652 | 9999999.0019 | 0.00079725
6:26 | 9990037.2963 | 9999999.0037 | -0.0018531
6:26 | 9990029.3956 | 9999999.0029 | 0.00079007
6:26 | 9990026.93 | 9999999.0027 | 0.00024656
6:26 | 9990026.9329 | 9999999.0027 | -2.9057e-07
6:26 | 9990031.6806 | 9999999.0032 | -0.00047477
6:26 | 9990030.1798 | 9999999.003 | 0.00015008
6:26 | 9990024.1247 | 9999999.0024 | 0.00060551
6:26 | 9990022.5476 | 9999999.0023 | 0.00015771
6:26 | 9990020.4035 | 9999999.002 | 0.00021441
6:26 | 9990011.0606 | 9999999.0011 | 0.00093429
6:26 | 9990020.8636 | 9999999.0021 | -0.0009803
6:26 | 9990025.5781 | 9999999.0026 | -0.00047145
6:26 | 9990014.8005 | 9999999.0015 | 0.0010778
6:26 | 9990012.5535 | 9999999.0013 | 0.0002247
6:26 | 9990021.9057 | 9999999.0022 | -0.00093522
6:26 | 9990005.7703 | 9999999.0006 | 0.0016135
6:26 | 9990013.5496 | 9999999.0014 | -0.00077793
6:26 | 9990027.702 | 9999999.0028 | -0.0014152
6:26 | 9990014.2195 | 9999999.0014 | 0.0013483
| Fréq. Moy. Réel. (Hz) = | 9999999.0024
| Variance = | #NAME?
| Ecart type = | #NAME?
| Incert. écart type = | #NAME?
| Valeur fréq. réf.(Hz) = | 10000000
| Valeur fréq. Corrigée (Hz) = | #NAME?
| Incert. de résolution (Hz) = | 0
| Incert. sup. = | 0
| Incert. accréditée = | 1.5e-10
| Incert. Globale (Hz) = | #NAME?

## 5
Fiche n° : | F6_03994 | Le 31/03/2026
Stabilité |  | Fréquencemètre utilisé : Stanford SR620 |  | CoeffA = | 3.8e-10
Rubidium : | GPS + Microsys TL1014F | Temps de comptage = | 200ms | CoeffB = | 0
|  | Coeff. multiplicateur d'écart = | 4 | Tps Porte en s = | 0.2
30 | Mesures | Fréquence nominale : | 10000000 | Nb mesures accrédité = | 100
|  |  |  | Temps mesure accrédité = | 100
HEURE | Fréq. Mesurée (Hz) | Fréq. Réelle (Hz) | F(i) - F(i+1) | Coeff. Nb mesures = | 0.54772
|  |  |  | Coeff. Temps mesure = | 500
6:26 | 9990007.9484 | 9999999.0008 |  | Incert. Glob. (NON Stab) = | #NAME?
6:26 | 9990012.3418 | 9999999.0012 | -0.00043934
6:26 | 9989996.5402 | 9999998.9997 | 0.0015802
6:26 | 9990011.7893 | 9999999.0012 | -0.0015249
6:26 | 9990003.0591 | 9999999.0003 | 0.00087302
6:26 | 9990013.9501 | 9999999.0014 | -0.0010891
6:26 | 9989997.4031 | 9999998.9997 | 0.0016547
6:26 | 9990011.9514 | 9999999.0012 | -0.0014548
6:26 | 9990042.998 | 9999999.0043 | -0.0031047
6:26 | 9990034.8986 | 9999999.0035 | 0.00080994
6:26 | 9990047.4027 | 9999999.0047 | -0.0012504
6:26 | 9989997.8569 | 9999998.9998 | 0.0049546
6:26 | 9990042.1141 | 9999999.0042 | -0.0044257
6:26 | 9990031.2759 | 9999999.0031 | 0.0010838
6:26 | 9990038.2107 | 9999999.0038 | -0.00069348
6:26 | 9990009.3803 | 9999999.0009 | 0.002883
6:26 | 9990048.6308 | 9999999.0049 | -0.003925
6:26 | 9990026.0566 | 9999999.0026 | 0.0022574
6:26 | 9990057.6107 | 9999999.0058 | -0.0031554
6:26 | 9990029.7644 | 9999999.003 | 0.0027846
6:26 | 9990035.457 | 9999999.0035 | -0.00056926
6:26 | 9989999.8123 | 9999999 | 0.0035645
6:26 | 9990008.7967 | 9999999.0009 | -0.00089844
6:26 | 9990020.9505 | 9999999.0021 | -0.0012154
6:26 | 9989995.0807 | 9999998.9995 | 0.002587
6:26 | 9989997.781 | 9999998.9998 | -0.00027003
6:26 | 9990030.6452 | 9999999.0031 | -0.0032864
6:26 | 9990033.9035 | 9999999.0034 | -0.00032583
6:26 | 9990021.1689 | 9999999.0021 | 0.0012735
6:26 | 9990059.9342 | 9999999.006 | -0.0038765
| Fréq. Moy. Réel. (Hz) = | 9999999.0022
| Variance = | #NAME?
| Ecart type = | #NAME?
| Incert. écart type = | #NAME?
| Valeur fréq. réf.(Hz) = | 10000000
| Valeur fréq. Corrigée (Hz) = | #NAME?
| Incert. de résolution (Hz) = | 0
| Incert. sup. = | 0
| Incert. accréditée = | 3.8e-10
| Incert. Globale (Hz) = | #NAME?

## 4
Fiche n° : | F6_03994 | Le 31/03/2026
Stabilité |  | Fréquencemètre utilisé : Stanford SR620 |  | CoeffA = | 6.5e-10
Rubidium : | GPS + Microsys TL1014F | Temps de comptage = | 100ms | CoeffB = | 0
|  | Coeff. multiplicateur d'écart = | 4 | Tps Porte en s = | 0.1
30 | Mesures | Fréquence nominale : | 10000000 | Nb mesures accrédité = | 100
|  |  |  | Temps mesure accrédité = | 100
HEURE | Fréq. Mesurée (Hz) | Fréq. Réelle (Hz) | F(i) - F(i+1) | Coeff. Nb mesures = | 0.54772
|  |  |  | Coeff. Temps mesure = | 1000
6:25 | 9990081.6357 | 9999999.0082 |  | Incert. Glob. (NON Stab) = | #NAME?
6:25 | 9990033.0882 | 9999999.0033 | 0.0048547
6:25 | 9990054.4762 | 9999999.0054 | -0.0021388
6:25 | 9990059.4467 | 9999999.0059 | -0.00049705
6:25 | 9990039.9937 | 9999999.004 | 0.0019453
6:25 | 9990002.9408 | 9999999.0003 | 0.0037053
6:25 | 9990023.7362 | 9999999.0024 | -0.0020795
6:25 | 9990034.2706 | 9999999.0034 | -0.0010534
6:25 | 9990009.9398 | 9999999.001 | 0.0024331
6:25 | 9990019.2128 | 9999999.0019 | -0.0009273
6:25 | 9990075.2943 | 9999999.0075 | -0.0056081
6:25 | 9990047.5144 | 9999999.0048 | 0.002778
6:25 | 9990000.5495 | 9999999.0001 | 0.0046965
6:25 | 9990024.9006 | 9999999.0025 | -0.0024351
6:25 | 9990023.7145 | 9999999.0024 | 0.00011861
6:25 | 9990009.5206 | 9999999.001 | 0.0014194
6:25 | 9990030.591 | 9999999.0031 | -0.002107
6:25 | 9990045.9849 | 9999999.0046 | -0.0015394
6:25 | 9990044.0476 | 9999999.0044 | 0.00019373
6:25 | 9990064.1462 | 9999999.0064 | -0.0020099
6:25 | 9990065.8345 | 9999999.0066 | -0.00016883
6:25 | 9989989.8363 | 9999998.999 | 0.0075998
6:25 | 9989977.865 | 9999998.9978 | 0.0011971
6:25 | 9990054.7933 | 9999999.0055 | -0.0076928
6:25 | 9989998.413 | 9999998.9998 | 0.005638
6:25 | 9990005.8386 | 9999999.0006 | -0.00074256
6:25 | 9990025.9312 | 9999999.0026 | -0.0020093
6:25 | 9990070.2905 | 9999999.007 | -0.0044359
6:25 | 9990046.7069 | 9999999.0047 | 0.0023584
6:25 | 9990034.3854 | 9999999.0034 | 0.0012322
| Fréq. Moy. Réel. (Hz) = | 9999999.0033
| Variance = | #NAME?
| Ecart type = | #NAME?
| Incert. écart type = | #NAME?
| Valeur fréq. réf.(Hz) = | 10000000
| Valeur fréq. Corrigée (Hz) = | #NAME?
| Incert. de résolution (Hz) = | 0
| Incert. sup. = | 0
| Incert. accréditée = | 6.5e-10
| Incert. Globale (Hz) = | #NAME?

## 3
Fiche n° : | F6_03994 | Le 31/03/2026
Stabilité |  | Fréquencemètre utilisé : Stanford SR620 |  | CoeffA = | 8.3e-10
Rubidium : | GPS + Microsys TL1014F | Temps de comptage = | 50ms | CoeffB = | 0
|  | Coeff. multiplicateur d'écart = | 4 | Tps Porte en s = | 0.05
30 | Mesures | Fréquence nominale : | 10000000 | Nb mesures accrédité = | 100
|  |  |  | Temps mesure accrédité = | 100
HEURE | Fréq. Mesurée (Hz) | Fréq. Réelle (Hz) | F(i) - F(i+1) | Coeff. Nb mesures = | 0.54772
|  |  |  | Coeff. Temps mesure = | 2000
6:25 | 9990085.912 | 9999999.0086 |  | Incert. Glob. (NON Stab) = | #NAME?
6:25 | 9989939.881 | 9999998.994 | 0.014603
6:25 | 9989961.35 | 9999998.9961 | -0.0021469
6:25 | 9990066.63 | 9999999.0067 | -0.010528
6:25 | 9989999.201 | 9999998.9999 | 0.0067429
6:25 | 9989931.464 | 9999998.9931 | 0.0067737
6:25 | 9990010.537 | 9999999.0011 | -0.0079073
6:25 | 9990092.24 | 9999999.0092 | -0.0081703
6:25 | 9990076.578 | 9999999.0077 | 0.0015662
6:25 | 9989984.304 | 9999998.9984 | 0.0092274
6:25 | 9990028.328 | 9999999.0028 | -0.0044024
6:25 | 9990089.259 | 9999999.0089 | -0.0060931
6:25 | 9990033.709 | 9999999.0034 | 0.005555
6:25 | 9989987.215 | 9999998.9987 | 0.0046494
6:25 | 9990037.035 | 9999999.0037 | -0.004982
6:25 | 9990042.095 | 9999999.0042 | -0.000506
6:25 | 9990015.772 | 9999999.0016 | 0.0026323
6:25 | 9990023.88 | 9999999.0024 | -0.0008108
6:25 | 9990049.497 | 9999999.0049 | -0.0025617
6:25 | 9990014.736 | 9999999.0015 | 0.0034761
6:25 | 9989986.301 | 9999998.9986 | 0.0028435
6:25 | 9990055.749 | 9999999.0056 | -0.0069448
6:25 | 9990072.577 | 9999999.0073 | -0.0016828
6:25 | 9989998.583 | 9999998.9999 | 0.0073994
6:25 | 9989979.104 | 9999998.9979 | 0.0019479
6:25 | 9990000.711 | 9999999.0001 | -0.0021607
6:25 | 9990080.823 | 9999999.0081 | -0.0080112
6:25 | 9990055.241 | 9999999.0055 | 0.0025582
6:25 | 9990058.559 | 9999999.0059 | -0.0003318
6:25 | 9990003.788 | 9999999.0004 | 0.0054771
| Fréq. Moy. Réel. (Hz) = | 9999999.0025
| Variance = | #NAME?
| Ecart type = | #NAME?
| Incert. écart type = | #NAME?
| Valeur fréq. réf.(Hz) = | 10000000
| Valeur fréq. Corrigée (Hz) = | #NAME?
| Incert. de résolution (Hz) = | 0
| Incert. sup. = | 0
| Incert. accréditée = | 8.3e-10
| Incert. Globale (Hz) = | #NAME?

## 2
Fiche n° : | F6_03994 | Le 31/03/2026
Stabilité |  | Fréquencemètre utilisé : Stanford SR620 |  | CoeffA = | 1.6e-09
Rubidium : | GPS + Microsys TL1014F | Temps de comptage = | 20ms | CoeffB = | 0
|  | Coeff. multiplicateur d'écart = | 4 | Tps Porte en s = | 0.02
30 | Mesures | Fréquence nominale : | 10000000 | Nb mesures accrédité = | 100
|  |  |  | Temps mesure accrédité = | 100
HEURE | Fréq. Mesurée (Hz) | Fréq. Réelle (Hz) | F(i) - F(i+1) | Coeff. Nb mesures = | 0.54772
|  |  |  | Coeff. Temps mesure = | 5000
6:25 | 9989926.304 | 9999998.9926 |  | Incert. Glob. (NON Stab) = | #NAME?
6:25 | 9990028.193 | 9999999.0028 | -0.010189
6:25 | 9990168.086 | 9999999.0168 | -0.013989
6:25 | 9990015.864 | 9999999.0016 | 0.015222
6:25 | 9990031.391 | 9999999.0031 | -0.0015527
6:25 | 9989965.523 | 9999998.9966 | 0.0065868
6:25 | 9989959.958 | 9999998.996 | 0.0005565
6:25 | 9989982.845 | 9999998.9983 | -0.0022887
6:25 | 9990120.433 | 9999999.012 | -0.013759
6:25 | 9990017.436 | 9999999.0017 | 0.0103
6:25 | 9989944.827 | 9999998.9945 | 0.0072609
6:25 | 9990248.822 | 9999999.0249 | -0.030399
6:25 | 9990095.303 | 9999999.0095 | 0.015352
6:25 | 9990156.768 | 9999999.0157 | -0.0061465
6:25 | 9990000.438 | 9999999 | 0.015633
6:25 | 9989935.987 | 9999998.9936 | 0.0064451
6:25 | 9990026.238 | 9999999.0026 | -0.0090251
6:25 | 9990075.002 | 9999999.0075 | -0.0048764
6:25 | 9990042.086 | 9999999.0042 | 0.0032916
6:25 | 9990016.451 | 9999999.0016 | 0.0025635
6:25 | 9989997.094 | 9999998.9997 | 0.0019357
6:25 | 9989972.522 | 9999998.9973 | 0.0024572
6:25 | 9989875.242 | 9999998.9875 | 0.009728
6:25 | 9990076.896 | 9999999.0077 | -0.020165
6:25 | 9990103.62 | 9999999.0104 | -0.0026724
6:25 | 9989807.178 | 9999998.9807 | 0.029644
6:25 | 9990031.599 | 9999999.0032 | -0.022442
6:25 | 9989989.531 | 9999998.999 | 0.0042068
6:25 | 9989929.314 | 9999998.9929 | 0.0060217
6:25 | 9990175.918 | 9999999.0176 | -0.02466
| Fréq. Moy. Réel. (Hz) = | 9999999.0024
| Variance = | #NAME?
| Ecart type = | #NAME?
| Incert. écart type = | #NAME?
| Valeur fréq. réf.(Hz) = | 10000000
| Valeur fréq. Corrigée (Hz) = | #NAME?
| Incert. de résolution (Hz) = | 0
| Incert. sup. = | 0
| Incert. accréditée = | 1.6e-09
| Incert. Globale (Hz) = | #NAME?

## 1
Fiche n° : | F6_03994 | Le 31/03/2026
Stabilité |  | Fréquencemètre utilisé : Stanford SR620 |  | CoeffA = | 1.4e-09
Rubidium : | GPS + Microsys TL1014F | Temps de comptage = | 10ms | CoeffB = | 0
|  | Coeff. multiplicateur d'écart = | 4 | Tps Porte en s = | 0.01
30 | Mesures | Fréquence nominale : | 10000000 | Nb mesures accrédité = | 100
|  |  |  | Temps mesure accrédité = | 100
HEURE | Fréq. Mesurée (Hz) | Fréq. Réelle (Hz) | F(i) - F(i+1) | Coeff. Nb mesures = | 0.54772
|  |  |  | Coeff. Temps mesure = | 10000
6:25 | 9990009.658 | 9999999.001 |  | Incert. Glob. (NON Stab) = | #NAME?
6:25 | 9989964.532 | 9999998.9965 | 0.0045126
6:25 | 9990376.791 | 9999999.0377 | -0.041226
6:25 | 9989784.458 | 9999998.9784 | 0.059233
6:25 | 9989946.955 | 9999998.9947 | -0.01625
6:25 | 9990167.218 | 9999999.0167 | -0.022026
6:25 | 9990029.487 | 9999999.0029 | 0.013773
6:25 | 9989801.983 | 9999998.9802 | 0.02275
6:25 | 9990324.308 | 9999999.0324 | -0.052233
6:25 | 9990011.49 | 9999999.0011 | 0.031282
6:25 | 9989589.106 | 9999998.9589 | 0.042238
6:25 | 9990198.252 | 9999999.0198 | -0.060915
6:25 | 9990089.425 | 9999999.0089 | 0.010883
6:25 | 9990031.145 | 9999999.0031 | 0.005828
6:25 | 9990195.121 | 9999999.0195 | -0.016398
6:25 | 9990155.078 | 9999999.0155 | 0.0040043
6:25 | 9989672.868 | 9999998.9673 | 0.048221
6:25 | 9990045.538 | 9999999.0046 | -0.037267
6:25 | 9990140.55 | 9999999.0141 | -0.0095012
6:25 | 9989740.073 | 9999998.974 | 0.040048
6:25 | 9990237.295 | 9999999.0237 | -0.049722
6:25 | 9990043.242 | 9999999.0043 | 0.019405
6:25 | 9989795.731 | 9999998.9796 | 0.024751
6:25 | 9990068.439 | 9999999.0068 | -0.027271
6:25 | 9990344.747 | 9999999.0345 | -0.027631
6:25 | 9989807.828 | 9999998.9808 | 0.053692
6:25 | 9989914.275 | 9999998.9914 | -0.010645
6:25 | 9990275.598 | 9999999.0276 | -0.036132
6:25 | 9989769.332 | 9999998.9769 | 0.050627
6:25 | 9990053.789 | 9999999.0054 | -0.028446
| Fréq. Moy. Réel. (Hz) = | 9999999.0019
| Variance = | #NAME?
| Ecart type = | #NAME?
| Incert. écart type = | #NAME?
| Valeur fréq. réf.(Hz) = | 10000000
| Valeur fréq. Corrigée (Hz) = | #NAME?
| Incert. de résolution (Hz) = | 0
| Incert. sup. = | 0
| Incert. accréditée = | 1.4e-09
| Incert. Globale (Hz) = | #NAME?